## Ominaisuudet
Tarjouspyyntö Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n KTV ja laajakaistaliittymistä
Vastausohje: Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjoamansa palvelut ja niiden ominaisuudet tällä lomakkeella. Kaikkiin keltaisiin kenttiin vastaaminen on vähimmäisvaatimus ja vastaamatta jättäminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Kohdat on luokiteltu A, B ja C-sarakkeissa seuraavilla termeillä ja vastausohje riippuu näistä seuraavasti: - V=VAATIMUS: Rivillä on esitetty vähimmäisvaatimus, johon tulee vastata E-sarakkeessa hyväksytysti ”KYLLÄ” ja/tai sanallisesti F-sarakkeessa. "EI"-vastaus johtaa tarjouksen hylkäämiseen. - L=LAATU: Kyseessä on laadullisesti arvioita kohta, johon tulee vastata E-sarakkeeseen ”KYLLÄ” tai ”EI” ja/tai sanallisesti F-sarakkeessa. Laadulliset kohdat on merkitty sinisellä tekstillä. Laadullisen ominaisuuden/toiminnon/palvelun tulee kuulua tarjottujen palveluiden hintoihin ilman erillisveloitusta, ellei laadulliselle ominaisuudelle ole erikseen annettu lupaa erillishinnoiteltavaksi. - P=PALVELUNKUVAUS (LIITE): Vastauksen lisäksi tarjoajan tulee liittää mukaan pyydetty liitedokumentti. - Jos rivin A-sarakkeessa on kaksi luokkaa (esim. V ja L), tulee noudattaa näiden molempien vastausohjetta. Tämä lomake tulee palauttaa tarjouksen mukana Excel -muodossa. Tällä lomakkeella ilmoitetut tiedot eivät ole julkisia, pl. laadullisesti pisteytettävien kohtien vastaukset.
Tarjousvaatimukset |  |  |  |  | Tarjoajan nimi?
V = vaatimus L = Laatu P = Liite/ palvelukuvaus |  |  | TARJOAJAN KELPOISUUSEHDOT | Vastaa: Kyllä/Ei | Kirjallinen vastaus (keltaisissa soluissa vastausohje, saa poistaa)
Alle on kirjattu tarjoajaa koskevia kelpoisuusehtoja. Tarjoajan tulee täyttää kaikki nämä ehdot ilman varaumia, puutteita tai lisäehtoja, jotta tarjous voidaan ottaa mukaan varsinaiseen tarjousvertailuun. Mikäli tarjoaja ei täytä jotain edellytettyä kelpoisuusehtoa, tarjoaja joudutaan sulkemaan tarjousvertailun ulkopuolelle ja tarjous hylkäämään. Kelpoisuusehtojen täyttyminen todennetaan kilpailutuksen voittajaksi valitun toimittajan toimesta ennen sopimuksen allekirjoittamista.
V |  |  | 1) Tarjoaja on täyttänyt ESPD-lomakkeen HILMA-palvelussa.
V |  |  | 2) Tarjoaja on merkitty Teletoimintarekisteriin. https://www.traficom.fi/fi/viestinta/laajakaista-ja-puhelin/teletoimintarekisteri
V |  |  | 3) Tarjoaja on ilmoittanut kolme vaatimukset täyttävää referenssiä. Ilmoita F-sarakkeessa ko. referenssiorganisaation nimet. |  | A) B) C)
TARJOTTAVAT KAAPELI-TV JA LAAJAKAISTAYHTEYDET Yleiset vaatimukset
V |  |  | Kaikkien tarjottavien yhteyksien ja palveluiden osioista A ja B tulee täyttää kaikki tässä liitteessä 1 ilmoitetut vähimmäisvaatimukset (ei koske optioita).
V |  |  | Toimittajan tulee ilmoittaa tarjoamansa palvelut ja niiden ominaisuudet tällä lomakkeella vastattuna jokaiselle riville, missä on esitetty jokin vaatimus tai kysymys. Mahdolliset selvennökset voi ilmoittaa erillisellä tarjouksen liitteellä.
V |  |  | Tarjottavat palvelut tulee toteuttaa osoitekohtaisesti talojakamoon toimitettavaan optiseen kuitukaapeliin perustuen, jonka nimellisnopeus kiinteistökohtaisesti tulee olla vähintään 1Gbit/s.
V |  |  | Kiinteistössä ja kiinteistön läheisyydessä tulee ensisijaisesti käyttää olemassa olevia kaapelireittejä, siltä osin kuin se on kohtuudella mahdollista.
V |  |  | Tarjottavat palvelut tulee toimittaa kaikkiin Tilaajan kohteisiin, jotka on määritelty osoitekohtaisesti tarjouspyynnössä (liite 1 erillinen välilehti).
V |  |  | Kuituyhteyden kautta tulee toteuttaa jäljempänä määritellyt palvelut osa-alueista A ja B.
V |  | P | Tekniset toteutustavat, joita toimittaja tarjoaa, tulee kuvata. Palvelunkuvaukset tarjottavista liittymistä ja palveluista tulee toimittaa tarjouksen mukana.
V |  |  | Langattomia toteutustapoja ei hyväksytä kiinteistön tai huoneistojen osalta toimittajan toimesta. Tilaaja vastaa kiinteistön passiivisen sisäverkon toimintakunnon ylläpitämisestä.
V |  |  | Tilaajan tilaamat tai tarvitsemat palvelumäärät voivat poiketa tässä tarjouspyynnössä ilmoitetuista ja tarjottava ratkaisu tulee olla palvelu- ja käyttäjämäärältään laajennettavissa sekä supistettavissa. Tilaajan tavoitteena on lisätä huoneistomäärää keskimäärin 100kpl vuosittain. Uudet kohteet tullaan oletusarvoisesti liittämään sopimukseen.
V |  |  | Kaikki mm. hintaliitteellä ilmoitetut palvelu- ja käyttäjämäärät ovat sitoumuksettomia arvioita, vaikkakin perustuvat mahdollisimman tarkasti tämän hetken tilanteeseen.
V |  |  | Huoneiston haltijan muuttaessa pois ja unohtaessa irtisanoa sopimuksen, toimittaja vastaa siitä, että uusi huoneiston haltija saa palvelut käyttöönsä ilman ongelmia. Toimittaja sopii vanhan sopimuksen velvoitteista pois muuttaneen asukkaan kanssa.
V |  |  | Toimittajan tulee järjestää riittävä perehdytys yhteyksien ja palveluiden toiminteista ja ominaisuuksista Tilaajan yhteyshenkilöille. Perehdytyksen tulee sisältyä tarjotun kokonaisuuden hintaan.
V |  |  | Asukasmateriaali kullekin yhtiölle tulee tuottaa kahdella kielellä (suomi, englanti) toimittajan toimesta. Asukasviestintä hyväksytetään Tilaajan kanssa.
V |  |  | Toimittajan tulee vastata toimittamistaan liittymistä ja palveluista kulloinkin voimassaolevien Suomen lakien ja määräysten sekä Viestintäviraston suositusten mukaisesti.
V |  |  | Toimittaja vastaa kaikesta tarjottuihin palveluihin liittyvästä loppuasiakastuesta huoneiston haltijoille saakka.
V |  |  | Toimittajan tulee nimetä Tilaajalle ensisijainen yhteyshenkilö sekä varayhteyshenkilö, jotka ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.
V |  |  | Tilaajan edustajalle/sopimusyhteyshenkilölle tulee olla kontaktipiste, jonka tulee olla tavoitettavissa vähintään puhelimitse sekä sähköpostitse arkisin 8-16. Tämän kontaktipisteen kautta tulee voida hoitaa palvelutilauksia, muutoksia jne.
V |  |  | Laajakaistaliittymän sekä kaapeli-TV -palvelun asiakaspalvelu huoneiston haltijoille tulee olla käytettävissä puhelimitse vähintään arkisin 8-16. Soittaminen ei saa olla lisämaksullista, vaan enintään mpm/pvm/ppm hintaista.
| L |  | Asiakaspalvelun palveluaika, keskimääräinen vastausaika, yhteydenottotavat sekä oman liittymän hallinnointitavat tulee ilmoittaa. Alla olevista kohdista on mahdollista saada yhteensä enintään 100 pistettä:
| L |  | Asiakaspalvelun puhelinpalvelun palveluajasta saa laatupisteitä seuraavasti (pisteet saa vain yhdestä, parhaasta kohdasta): - arkisin enemmän kuin klo 8-16, mutta vähemmän kuin klo 8-18 [10 pistettä] - arkisin vähintään klo 8-18 [20 pistettä] - arkisin vähintään klo 8-20 [30 pistettä] - arkisin vähintään klo 8-20 sekä lauantaisin vähintään klo 10-14 [40 pistettä] - arkisin vähintään klo 8-20 sekä lauantaisin vähintään klo 9-15 [50 pistettä] |  | Ilmoita palveluaika
| L |  | Asiakaspalvelun puhelinpalvelun toteutuneesta vastausajasta viimeisen 3kk ajanjaksolta saa laatupisteitä seuraavasti: - alle 4min [5 pistettä] - alle 3min [10 pistettä] - alle 2min [15 pistettä] - alle 1min [20 pistettä] Tämä tieto tarkistetaan Tilaajan toimesta tarjousten jätön jälkeen saatavilla olevasta viimeisimmästä Traficom tiedostosta "Teleyritysten asiakaspalvelujen vastausajat" ja lukema otetaan sarakkeesta "Keskimääräinen vastausaika". Lukema luetaan Tarjoajan nimen mukaiselta riviltä.
| L |  | Monipuolisia asiakaspalvelukanavia arvostetaan seuraavasti puhelinpalvelun lisäksi. - www-itsepalveluportaali, jossa asiakas- ja sopimustiedot. [10 pistettä] - asiakaspalvelupiste/myymälä kohdekaupungissa [10 pistettä] - chat [10 pistettä] |  | Ilmoita palvelukanavat
V |  |  | Palvelut tulee kytkeä käyttöön kiinteistöjen olemassa oleviin sisäverkkoihin siten, että palvelut ovat käytettävissä kiinteistön jokaisessa huoneistossa, liiketilassa ja kerhotilassa.
V |  |  | Mikäli vaatimukseksi esitettyä palvelua tai ominaisuutta ei ole tarjolla, tulee tämä mainita selvästi tarjouksessa. Puute saattaa olla tarjouksen hylkäämisperuste.
V |  |  | Mahdollisesti tarvittavat huoneistokohtaiset verkkopäätteet eivät kuulu tarjottavaan kokonaisuuteen, vaan huoneiston haltija hankkii ne itse. Toimittajan tulee tarjota soveltuvaa verkkopäätettä, mutta huoneiston haltijalla on oltava mahdollisuus hankkia verkkopääte valitsemastaan ostopaikasta. Verkkopäätteen vaatimusten tulee olla sellaiset, että verkkopäätteitä on yleisesti saatavilla ja ne käyttävät yleisesti käytössä olevia verkkostandardeja.
V |  | P | Toimittajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä projektisuunnitelma ja sitova toimitusaikataulu, jonka mukaisesti palvelut kytketään käyttöön 31.12.2023 mennessä.
Hinnoittelu ja kustannusvertailussa huomioitavat asiat
V |  |  | Jokaisen tarjottavan kiinteistökohtaisen yhteyden hinnan tulee sisältää seuraavat komponentit ja palvelut:
V |  |  | - Toimittajan toteuttama optinen kuitukaapeli ilmoitettuun kiinteistön talojakamoon.
V |  |  | - Toteutuksen vaatimat aktiivilaitteet, jotka toimittaja omistaa ja ylläpitää.
V |  |  | - Yhteyksien valvonta tulee ulottua kiinteistöjen talojakamoiden laitteisiin asti (ei huoneistoon asti).
V |  |  | Talojakamoihin toimitettavien aktiivilaitteiden tulee olla toimittajan laitteita ja toimittaja vastaa niiden asennuksesta, testauksesta ja ylläpidosta sekä huoneistojen kytkennästä verkkoon. Asennus ja asennusjälkien siivous tulee suorittaa hyvää rakennustapaa noudattaen. Tarvittavien teletilaan tehtävien sähkönsyöttö- tai kytkentäriman laajennuksien tulee kuulua palvelun hintaan valitun toimittajan toimesta.
V |  |  | Mahdollisten asennus- tai käyttöönottomaksujen tulee sisältyä tarjottaviin perusmaksuihin tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittujen kiinteistöjen osalta.
V |  |  | Sopimuksen voimassaollessa mahdollisesti lisättävien uusien kohteiden perus- ja palvelumaksujen tulee olla samat, kuin tarjottujen kohteiden. Mahdollisesta rakentamiskustannuksen veloituksesta voidaan sopia Toimittajan ja Tilaajan kesken.
V |  |  | Hinnat tulee ilmoittaa euroa/kuukausi/huoneisto -perusteisesti liitteessä 2. Hinta tulee ilmoittaa niin, että huoneistokohtaiseen kuukausimaksuun kuuluvat kaikki Tilaajalle maksettavaksi kohdistuvat kustannukset palveluista ja perusmaksuista.
V |  |  | Sähköisen laskutuksen tulee olla mahdollinen ja laskutus tulee olla jaettavissa kustannuspaikoittain ja yhtiöittäin. Tarvittavat koontiryhmät tulee olla muodostettavissa Tilaajan toiveiden mukaisesti. Laskutusjakso tulee olla 6kk (eli Toimittaja laskuttaa 6kk välein palvelut takautuvasti).
V |  |  | Laskutuksen tulee alkaa kustannuspaikkakohtaisesti, kun palvelut on kytketty käyttöön ja toimivuus testattu. Laskulla tulee eritellä käytössä olevat ja laskutettavat palvelut kohteittain.
V |  |  | Kustannusvertailu tehdään liitteessä 2 ilmoitetuilla hinnoilla. Optiona tarjottuja palveluita, nopeuksia ja toteutustapoja ei huomioida kustannusvertailussa, ellei niitä ole erikseen liitteessä 2 mainittu.
V |  |  | Näiden määritteiden mukaisesti muodostuu kaikista pyydetyistä palveluista kokonaiskustannus sopimusajalle, jota käytetään vertailuperusteena pisteytystaulukossa (LIITE 3) kohdassa ”Kokonaiskustannukset”.
A. TARJOTTAVAT LAAJAKAISTAISET INTERNET -LIITTYMÄT Tarjottavien internet-liittymien ja niihin liittyvien palveluiden yleiset vaatimukset
V |  |  | Kyse on kiinteistöjen talojakamoihin toimitettavista internet-liittymistä, joista internet-yhteys jaetaan huoneistoihin kiinteistön olemassa olevaa sisäverkkoa käyttämällä. Toimittaja ei saa estää huoneiston haltijaa ostamasta internet -yhteyksiä toiselta toimittajalta tai valittu toimittaja ei saa estää muiden toimittajien yhteyksien toimittamista kiinteistöön.
V |  |  | Jokaiseen huoneistoon toimitetaan perustason internet-liittymä, joka tarjotaan huoneiston haltijalle maksuttomana erillispalveluna. Perustason internet–liittymän kustannukset toimittajalle maksaa Tilaaja. Mahdolliset perustason lisäksi huoneiston haltijan tilaamat lisäpalvelut ja -nopeudet tulee toimittajan laskuttaa suoraan huoneiston haltijalta.
V |  |  | Vasteaika koskien kiinteistön internet-liittymän kriittistä vikaa (ei koske yksittäisen huoneiston yhteyttä):
V |  |  | - Toimittajan verkonvalvonnan huomatessa vian tai Tilaajan tai huoneiston haltijan ilmoittaessa viasta, korjaus tulee aloittaa arkisin vähintään klo 9-17 (palveluaika) välisenä aikana 6h kuluessa ja muuna aikana viimeistään seuraavana arkipäivänä.
V |  |  | - Tavoiteaika korjaukselle: Yhteydet tulee olla korjattuna palveluaikana 8h kuluessa korjauksen aloittamisesta. Mikäli korjausaika ylittyy säännönmukaisesti, tämä katsotaan palvelun toimimattomuustilanteeksi.
V |  |  | Cat5/Cat6 -sisäverkkokohteissa huoneiston haltijalla ei ole, eikä saa tulla huoneistokohtaista verkkopäätettä. Näissä kohteissa tulee hyödyntää internet–yhteyden jakelutienä vain ja ainoastaan Cat5/Cat6 –Ethernet sisäverkkoa. Mikäli kiinteistöjä on kuitu huoneistoon asti, niin toimittajan tulee esittää toteutusmalli ja olemassa olevat tuotteensa, miten internet -yhteys voidaan toteuttaa huoneistoon asti kuidulla. Mahdollinen poikkeava hinta sekä tarvittavat laitteet tulee ilmoittaa. |  | Ilmoita mahdollisuus kuitutoteutukseen huoneistoon asti
V |  |  | Mikäli muissa sisäverkkokohteissa tarvitaan huoneistokohtainen verkkopääte, tulee toimittajan ilmoittaa verkkopäätteen vaatimukset. |  | Ilmoita verkkopäätetarve Cat3 -kohteissa.
V |  |  | Kohteissa, joissa on Cat5/6 sisäverkko, liittymän huoneistokohtainen perusnopeus tulee olla vähintään 100Mbit/s latausnopeuden osalta ja vähintään 10Mbit/s lähetysnopeuden osalta. |  | Ilmoita tarjottu perusnopeus
V |  |  | Kohteissa, joissa sisäverkko on Cat3 tai joku muu kuin Cat5/6, liittymän huoneistokohtainen perusnopeus tulee olla vähintään 50Mbit/s latausnopeuden osalta ja vähintään 10Mbit/s lähetysnopeuden osalta. |  | Ilmoita tarjottu perusnopeus
V |  |  | Vikailmoitusten vastaanotto 24/7 vähintään sähköpostitse ja puhelimitse vastaajaan silloin, kun asiakaspalvelu ei ole avoinna.
V |  |  | Toimittajan pitää pystyä rajoittamaan tai sulkemaan palvelu sellaiselta huoneiston haltijalta, joka aiheuttaa muita käyttäjiä selvästi häiritsevää toimintaa verkossa.
Perustason laajakaistaliittymän lisäksi eri kustannuksella huoneiston haltijoille tulee tarjota seuraavia lisäpalveluita: [tästä kohdasta yhteensä enintään 100 laatupistettä]
V |  |  | Palvelut tulee laskuttaa suoraan huoneiston haltijalta ja hinta tulee ilmoittaa tarjouksessa. Palveluiden hinta ei saa olla toimittajan kulloinkin voimassaolevaa yleistä hinnastoa korkeampi.
V |  |  | Lisänopeuksia Cat5/6 sisäverkossa tulee tarjota, huomioidaan kustannusvertailussa. -Lisänopeus 1) ≥150Mbit/s -Lisänopeus 2) ≥1000Mbit/s Mikäli toimittajalla on muitakin lisänopeuksia näiden tarjottujen lisäksi, niin nämä lisänopeudet tulee ilmoittaa ja hinnoitella E-sarakkeessa. |  | Ilmoita saatavilla olevat lisänopeudet
V |  |  | Lisänopeuksia Cat3 sisäverkossa tulee tarjota, huomioidaan kustannusvertailussa. -Lisänopeus 1) ≥100Mbit/s Mikäli toimittajalla on muitakin lisänopeuksia näiden tarjottujen lisäksi, niin nämä lisänopeudet tulee ilmoittaa ja hinnoitella E-sarakkeessa. |  | Ilmoita saatavilla olevat lisänopeudet
| L |  | Uuden huoneistokohtaisen WLAN-verkkopäätteen ostohinta eur/kpl (veroton), joka tukee tarjottua huoneistokohtaista perusnopeutta sekä tarjottuja lisänopeuksia. Ei huomioida kustannusvertailussa. [Pisteytyksessä arvostetaan verkkopäätteen edullista hintaa. max 30 pistettä. Pisteet saa vain yhdestä kohdasta, ns. parhaat pisteet]: -alle 100€/kpl = 10 pistettä -alle 60€/kpl = 30 pistettä -alle 40€/kpl = 50 pistettä |  | Ilmoita hinta
| L |  | ”Avaimet käteen” asennuspalvelu internet-yhteyden käyttöönottamiseksi huoneiston haltijan luona. Hinta veroton. Ei huomioida kustannusvertailussa. [Pisteytyksessä arvostetaan edullista hintaa. max 30 pistettä. Pisteet saa vain yhdestä kohdasta, ns. parhaat pisteet]: -alle 100€/kpl = 10 pistettä -alle 75€/kpl = 30 pistettä -alle 50€/kpl = 50 pistettä |  | Ilmoita hinta
B. TARJOTTAVAT KAAPELI-TV PALVELUT Tarjottavien kaapeli-TV -liittymien ja palveluiden yleiset vaatimukset
V |  |  | Kyse on kiinteistön talojakamoon toimitettavista kaapeli-TV-liittymistä, joista kaapeli-TV (KTV) yhteys jaetaan huoneistoihin kiinteistön passiivista antennisisäverkkoa käyttämällä. Muuta kaapelointia ei ole mahdollista hyödyntää.
V |  |  | Huoneistoihin toimitetaan perustason kaapeli-TV liittymä, joka kuuluu huoneiston vuokrahintaan. Kaapeli-TV peruspalvelun kustannukset toimittajalle maksaa Tilaaja. Mahdolliset perustason lisäksi huoneiston haltijan tilaamat lisäpalvelut tulee toimittajan laskuttaa suoraan huoneiston haltijalta.
V |  |  | Vasteaika koskien kiinteistön kaapeli-TV -liittymän kriittistä vikaa (ei koske yksittäisen huoneiston yhteyttä):
V |  |  | - Toimittajan verkonvalvonnan huomatessa vian tai Tilaajan tai huoneiston haltijan ilmoittaessa viasta, korjaus tulee aloittaa 7 päivänä viikossa vähintään klo 8-20 (palveluaika) välisenä aikana 6h kuluessa.
V |  |  | - Tavoiteaika korjaukselle: Yhteydet tulee olla korjattuna palveluaikana 8h kuluessa korjauksen aloittamisesta. Mikäli korjausaika ylittyy säännönmukaisesti, tämä katsotaan palvelun toimimattomuustilanteeksi.
V |  |  | Huoneistoon tulevan kaapeli-TV–liittymän tulee olla DVB-C -standardin mukainen. Huoneiston haltija vastaa katseluun tarvittavasta DVB-C -digisovittimesta.
V |  |  | Vikailmoitusten vastaanotto 24/7 vähintään sähköpostitse ja puhelimitse vastaajaan silloin, kun asiakaspalvelu ei ole avoinna.
V |  |  | Kaapeli-TV:n kautta tulee olla jakelussa ns. perus TV-kanavat.
V |  |  | - Perusjakeluun tulee kuulua vähintään siirtovelvoitteen mukaiset kanavat sekä mahdollinen paikallistelevisiokanava. Tulee ilmoittaa mitä kanavia tarjoajan perusjakeluun sisältyy. |  | Ilmoita kanavat tässä tai liitteellä
V |  |  | - Maksullisten kanavien ja kanavapakettien tulee olla huoneiston haltijan ostettavissa kulloinkin voimassaolevan yleisen hinnaston mukaisesti tai tätä edullisemmalla, huoneiston haltijoille tarjotulla hinnalla.
Kuuluuko jakeluun myös alueella ilmateitse normaalisti kuuluvia analogisia FM radiokanavia?
- Laadullisesti pisteytettävät kohdat, kaapeli-TV -tarjonta: [tästä kohdasta yhteensä enintään 100 pistettä]
| L |  | - Tulee ilmoittaa montako TV-kanavaa ja radiokanavaa kuuluu perusjakeluun tarjotulla hinnalla. [Pisteytyksessä arvostetaan suurta määrää perusjakeluun kuuluvaa kanavaa; -TV-kanavaa [max 60 pistettä] -radiokanavaa [max 10 pistettä]] |  | Ilmoita kanavamäärä: TV-kanavia: radiokanavia:
| L |  | - Montako TV-kanavaa yhteensä on kaapeli-TV jakelussa, kaikki peruskanavat ja HD-kanavat mukaan lukien? [Pisteytyksessä arvostetaan suurta kanavamäärää. max 30 pistettä] |  | Ilmoita kokonais TV-kanavamäärä
Optiona tulee tarjota seuraavia palveluita, mikäli toimittajalla on mahdollisuus: [tästä kohdasta yhteensä enintään 100 pistettä]
| L |  | Jos asukkaalla on vikatilanne, joka vaatii selvittelyä tai vianselvitystä toimittajan toimesta, voiko toimittaja informoida myös tilaajaa (TVA) vian luonteesta ja korjaustoimenpiteistä? Tämä mahdollistaisi asiakkaan jatkoneuvonnan ja vian luonteen ymmärtämisen myös TVA:n asiakaspalvelun yhteyshenkilöille. Asiakas ei välttämättä osaa itse kertoa, mikä vikatilanteen syy oli ja mitä toimenpiteitä se mahdollisesti edellyttää. [kyllä = 60 pistettä, ei = 0 pistettä]
| L |  | Onko saatavilla ilman erillisveloitusta kuukausittainen raportointi kiinteistö- ja huoneistokohtaisesti vikailmoituksista, vian laadusta, ja vian korjausajasta. [kyllä = 20 pistettä, ei = 0 pistettä]
| L |  | Onko saatavilla ilman erillisveloitusta esim. puolivuosittainen käyttöasteen raportointi kiinteistökohtaisesti sekä lisäpalveluiden hankintamäärät kokonaisuutena (mm. KTV maksukanavat, laajakaistan lisänopeudet) [kyllä = 20 pistettä, ei = 0 pistettä]
Rakennusautomaatiojärjestelmän (RAJ) internet-yhteydet
V |  |  | Yhteys RAJ laitteille tulee toteuttaa kiinteistön internet-liittymän avulla. RAJ-yhteyksien tulee kuulua tarjottavan kokonaisuuden hintaan ilman erillistä veloitusta.
V |  |  | RAJ laitteet tarvitsevat käyttöönsä yhteyden internetiin, 10 Ethernet porttia. Oletusarvoisesti kiinteitä IP-osoitteita ei tarvita, mutta kiinteitä IP-osoitteita (tyypillisesti 1-3 kpl per kohde) tulee olla tarvittaessa saatavissa ilman erillisveloitusta.
V |  |  | Tarvittava yhteysnopeus RAJ-käyttöön on vähintään 10/10Mbit/s per kiinteistö. Tarjottu yhteysnopeus tulee ilmoittaa. |  | Ilmoita tarjottu nopeus
V |  |  | RAJ-laitteiden IP-osoitteet tulee määrittää laitteistosta vastaavan tahon ohjeiden mukaisesti.
V |  |  | RAJ-laitteille tulee taata mahdollisimman häiriötön yhteyden käyttö, eli esimerkiksi huoneistoyhteyksien ongelmat tai internet-liittymän kuormitus ei saa häiritä RAJ-laitteen yhteyttä.
V |  |  | Vasteaika koskien kiinteistön RAJ-yhteyden kriittistä vikaa (Tarjottu vaste- ja korjausaika tulee ilmoittaa): |  | Ilmoita vaste- ja korjausaika.
V |  |  | - Toimittajan verkonvalvonnan huomatessa vian tai Tilaajan ilmoittaessa viasta, korjaus tulee aloittaa arkisin vähintään klo 9-17 (palveluaika) välisenä aikana 6h kuluessa ja muuna aikana viimeistään seuraavana arkipäivänä.
V |  |  | - Tavoiteaika korjaukselle: Yhteydet tulee olla korjattuna palveluaikana 8h kuluessa korjauksen aloittamisesta. Mikäli korjausaika ylittyy säännönmukaisesti, tämä katsotaan palvelun toimimattomuustilanteeksi.
V |  |  | Tulevaisuudessa myös muut mahdolliset lisäpalvelut tai –sovellukset tulee olla mahdollista toteuttaa tarjotun laajakaistayhteyden kautta tarjotun tekniikan ja palvelun ominaisuuksien puitteissa.

## Kohdeluettelo
Tarjouspyyntö Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n kaapeli-TV ja laajakaistaliittymistä. KOHDELUETTELO
Osoite | Postinro | Postitoimi-paikka | Lisätieto / kytkentäpiste | Asuntojen lkm | Rakennusten lkm | Sisäverkko
Aleksanterinkatu 35 | 33100 | Tampere |  | 36 | 1 | Cat3
Ali-Huikkaantie 32 | 33560 | Tampere |  | 6 | 1 | Cat3
Kaartotie 19 A ja B (vanha) eli Viinikankatu 19 | 33100 | Tampere | Yhteinen koko Kaartotie 19 tontille | 28 | 2 | Cat3
Kaartotie 19 C-F (uusi) eli Kurjentaival | 33100 | Tampere | Ks. Kaartotie 19A,B | 23 | 4 | Cat3
Kuoppamäentie 22 | 33800 | Tampere |  | 32 | 1 | Cat3
Lapinkaari 8 | 33180 | Tampere | Ostokohde, valm. 1999 | 69 | 1 | Cat3
Luhtaankatu 11 A-B, 15 C ja 19 D-F | 33560 | Tampere | Kytkentä 19E | 43 | 6 | Cat3
Nekalantie 56,62,64 / Riihitie 11,15,17 | 33800 | Tampere | 56/11, 62/15 ja 64/17 liitetty toisiinsa. | 72 | 6 | Cat3
Peurankallionkatu 11 A-H (Punakylä) | 33230 | Tampere | Kytkentä D-talossa | 30 | 8 | Cat3
Ristimäenkatu 35 D ja E, (Tesomajärven kiinteistöt, uusi) | 33310 | Tampere | Kytkentä: Talo 35 | 66 | 2 | Cat3
Ristimäenkatu 35-41, (Tesomajärven kiinteistöt, vanha) | 33310 | Tampere | Kytkentä: Talo 35 | 252 | 7 | Cat3
Satakunnankatu 61 | 33230 | Tampere |  | 31 | 1 | Cat3
Tapettikatu 5 | 33270 | Tampere | Ostokohde, valm. 1997, kytkentä mahdollisesti talo B | 50 | 2 | Cat3
Taunonkatu 1 | 33900 | Tampere |  | 12 | 1 | Cat3
Toivonkatu 4,6,8,10,12/ Tuomaankatu 5, 9, 11 | 33900 | Tampere | Kaikissa oma kytkentä | 96 | 8 | Cat3
Väinämöisenkatu 25 (Kalevan Sampo II uusi) | 33540 | Tampere |  | 46 | 1 | Cat3
Hatanpään Puistokuja 26 | 33900 | Tampere |  | 31 | 1 | Cat5/6
Kalevanpuistotie 9 | 33500 | Tampere | Kytkentä C-talo | 36 | 9 | Cat5/6
Pellervonkatu 11-19 (Pellervonkadun Haka) | 33540 | Tampere | Kaikissa oma jakamo | 180 | 5 | Cat5/6
Väinämöisenkatu 27-38 (Kalevan Sampo I) | 33540 | Tampere | Kytkentä tallirakennuksessa 34 ja 36 välissä | 288 | 8 | Cat5/6
Väinölänkatu 31,33,35/Petsamonkatu 4 (Perhetalot) | 33500 | Tampere | Kytkentä Väinölänkatu 33 | 131 | 5 | Cat5/6
Hevoshaankatu 16 | 33560 | Tampere | Yhdistetty Luhtaankatu 11G, 15H ja 19J, Kytkentäpiste 16A | 39 | 1 | Cat6
Koivukuja 1-5 | 33900 | Tampere | Kytkentä keskimmäinen talo: 3 | 96 | 3 | Cat6
Koivukuja 4 | 33900 | Tampere |  | 72 | 1 | Cat6
Koivukuja 6 | 33900 | Tampere | Kytkentä keskimmäinen talo 6DEF | 92 | 3 | Cat6
Kuntokatu 11B | 33520 | Tampere | Valmistunut 2021 | 54 | 1 | Cat6
Luhtaankatu 11G,15H ja 19J | 33560 | Tampere | Hevoshaankatu 16 kautta | 64 | 3 | Cat6
Männistönraitti 8 | 33410 | Tampere |  | 75 | 1 | Cat6
Perkiönkatu 63 (Härmälän sauna) | 33900 | Tampere |  | 27 | 1 | Cat6
Tiilikentänpolku 2 |  | Tampere | Valmistunut 2022 | 47 | 1 | Cat6
Tiporaitti 7 | 33250 | Tampere | Valmistunut 2021 | 84 | 1 | Cat6
Iidesranta 14 | 33100 | Tampere | Ostokohde, valm. 1997 | 30 | 1 | Cat3
Iidesranta 16 | 33100 | Tampere | Ostokohde, valm. 1998 | 24 | 1 | Cat3
Niemenrannan puistokatu 4 | 33400 | Tampere | Uudiskohde, valmistuu 03/2023 | 45 | 1 | Cat6
Louhoskuja 8 | 33720 | Tampere | Uudiskohde. Suunnittelussa, arvioitu valmistuminen syksy 2024 | 60 | 1 | Cat6
Hippoksenkatu 34 | 33530 | Tampere | Uudiskohde. Suunnittelussa, arvioitu valmistuminen 2024-2025, määrä noin: | 200 | 3 | Cat6
36 |  |  |  | 2567 | 103

## Sanasto
SANASTO
Tilaaja | Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Huoneiston haltija | Vuokralainen, asukas tai muu taho, joka käyttää Tilaajan omistamaa huoneistoa tai tilaa.
Loppukäyttäjä | kts. Huoneiston haltija
Cat3 | Luokka 3 kaapeli, parikaapeli UTP = http://en.wikipedia.org/wiki/Category_3_cable
Cat5 | http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
Cat6 | http://en.wikipedia.org/wiki/Category_6_cable
DOCSIS | http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
DVB-C | http://fi.wikipedia.org/wiki/DVB-C
MPLS | https://fi.wikipedia.org/wiki/MPLS
Mbit/s ja Gbit/s | http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedonsiirtonopeus
Parikaapeli | http://fi.wikipedia.org/wiki/Parikaapeli
RAU = rakennusautomaatio | http://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennusautomaatio
Siirtovelvoite | Traficom: "Siirtovelvoite eli must carry -sääntely tarkoittaa sitä, että kaapeliverkon palveluntarjoajat ovat velvollisia välittämään verkossaan ilman korvausta, maksutta, muuttamattomana ja samanaikaisesti alkuperäisen maanpäällisen tv-lähetyksen kanssa Yleisradion julkisen palvelun kanavien (mukaan lukien HD-kanavat) ohjelmaa ja niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluja (esim. tekstitys). Sääntely perustuu sähköisiä viestintäpalveluja koskevan lain 227 §:ään."
Toimittaja | Tällä hankinnalla valituksi tuleva tarjoaja, joka toteuttaa hankinnan kohteena olevan palvelun Tilaajallle.
Verkkopääte | http://fi.wikipedia.org/wiki/Verkkop%C3%A4%C3%A4te
Yleinen hinnasto | Toimittajan kulloinkin voimassa oleva kuluttajahinnasto koskien tarjottuja palveluita.