## Tarjouksen tiedot
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tämä taulukko on vaasta luonnos ja listaus tarjospyynnön kohteena olevista nimikkeistä. Nimikkeiden yhteydteen ei ole vielä ajettu arvioituja kulutustietoja.
LUONNOS Tarjous : TP20/014 Laboratoriotarvikkeet (sopimuskausi 1.3.2021 - 28.2.2023, optio 28.2.2025 asti)
LA LABORATORIOLASI: Alus- ja peitinlasit
Vaadittavat ominaisuudet
Valittavien peitinlasien tulee soveltua valittavien aluslasien kanssa. Eivät saa olla toisiinsa liimaantuneita.
010334 ALUSLASI VARAUSKÄSITELTY SUPERFROST PLUS PINTAKÄS 75X25MM
Hiottu, 90°:n hiotut reunat ja mattapäät.
Sekä histologisen että sytologisten nä ytemateriaalin tulee pysyä joka prosessivaiheessa kyseisillä aluslasilla.
Sovelluttava seuraaviin laitteisiin Leica IPS-lasinmerkkauslaite,Ventana HE600, Ventana Benchmark Ultra, Sakura Prisma
300680 ALUSLASI ESIPESTY MATTAPÄÄ HIOTTU REUNA 76X26MM
Sovelluttava steriileille nesteille Gram ja AO värjäykseen.
Kaikista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä 1pkt)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat,tilavuus) | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
LA02 ALUSLASI
1 | 010334 ALUSLASI VARAUSKÄSITELTY SUPERFROST PLUS PINTAKÄS 75X25MM |  |  |  |  | 4392 |  | 4392 |  | KPL
2 | 010335 ALUSLASI ESIPESTY HIOTTU REUNA KIRKAS 76X26MM |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | KPL
3 | 300680 ALUSLASI ESIPESTY MATTAPÄÄ HIOTTU REUNA 76X26MM |  |  |  |  | 8700 |  | 8700 |  | KPL
4 | 305028 ALUSLASI ESIPESTY MATTAPÄÄ LEIKATTU REUNA 76X26MM |  |  |  |  | 2200 |  | 2200 |  | KPL
5 | 305189 ALUSLASI ESIPESTY LEIKATTU REUNA 26X76X1MM |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | KPL
6 | 312918 ALUSLASI MATTAPÄÄ VIHREÄ HIOTTU REUNA 76X26MM |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | KPL
7 | 312918B ALUSLASI MATTAPÄÄ VALKOINEN HIOTTU REUNA 76X26MM |  |  |  |  | 11550 |  | 11550 |  | KPL
8 | 312918C ALUSLASI MATTAPÄÄ PUNAINEN HIOTTU REUNA 76X26MM |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
LA22 PEITINLASI
9 | 010771 PEITINLASI SOODALASI 18X18MM/1 |  |  |  |  | 17000 |  | 17000 |  | KPL
10 | 302763 PEITINLASI SOODALASI 24X40MM/1,5 |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | KPL
11 | 305077 PEITINLASI SOODALASI 24X60MM/1,5 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | KPL
12 | 308875 PEITINLASI SOODALASI 24X50MM/1,5 |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | KPL
LA LABORATORIOLASI: Alus- ja peitinlasit, erikoislasit
Vaadittavat ominaisuudet
Valittavien peitinlasien tulee soveltua valittavien aluslasien kanssa. Eivät saa olla toisiinsa liimaantuneita.
G111059 ALUSLASI KLINIPATH-LASIT
Sovelluttava seuraaviin laitteesenn Primera.
EF00005 ALUSLASI 1-RENKAALLA 25X76MM
Rengas kestää värjäyskäsittelyn ja soveltuu steriileille nesteille.
Kaikista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä (1pkt)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotemerkki | Tuotenumero | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | GTIN-numero |  | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
LA02 ALUSLASI
1 | G111022 ALUSLASI TOMO-LASIT 72X25MM ERI VÄRIT |  |  | 300 |  | 300 |  | KPL
2 | G111059 ALUSLASI KLINIPATH-LASIT |  |  | 65760 |  | 65760 |  | KPL
3 | EF00005 ALUSLASI 1-RENKAALLA 25X76MM |  |  | 400 |  | 400 |  | kpl
LA08002 MIKROKAPILLAARI SOODALASI MERKKIVIIVALLA: Kapillaariputket
Vaadittavat ominaisuudet
010436 KAPILLAARI SOODALASI MERKKI 100 UL
Heparinisoimaton
Alla listatuista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
010436 KAPILLAARI SOODALASI MERKKI 100 UL (1 pkt)
305246 HEMATOKRIITTIKAPILLAARI SOODALASI EI HEP 75UL 75MM (1pkt)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 010430 KAPILLAARI SOODALASI MERKKI 10+5UL |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
2 | 010435 KAPILLAARI SOODALASI MERKKI 50UL |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | KPL
3 | 010436 KAPILLAARI SOODALASI MERKKI 100 UL |  |  |  |  | 4500 |  | 4500 |  | KPL
4 | 305245 KAPILLAARI 75MM/75UL NA-HEPARIINI |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 |  | KPL
5 | 305246 HEMATOKRIITTIKAPILLAARI SOODALASI EI HEP 75UL 75MM |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | KPL
LF02001 IHOPISTOSVERINÄYTEPUTKI/MIKROPUTKI: Mikroputket
Vaadittavat ominaisuudet
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 5 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 305244 MIKROPUTKI LI-HEPARIINI 200-400UL |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | KPL
2 | 308810 MIKROPUTKI SEERUMI/GEELI 400-600UL |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | KPL
3 | 009000 MIKROPUTKI HEPARIINI/GEELI 400-600UL Ø8MM |  |  |  |  | 5200 |  | 5200 |  | KPL
4 | 309418B MIKROPUTKI EDTA K2 250-500UL |  |  |  |  | 3200 |  | 3200 |  | KPL
5 | 309418C MIKROPUTKI EDTA K3 200UL |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | KPL
6 | 310251 MIKROPUTKI SEERUMI 250-500UL |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  | KPL
7 | 324526B MIKROPUTKI NATRIUMSITRAATTI 3,2% |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  | KPL
LD08 KOEPUTKI MUOVI: Koeputket
Vaadittavat ominaisuudet
009807 KOEPUTKI MUOVI PS/PP 12X75MM (KIRKAS PUTKI)
Ensisiajisesti materiaali PP. Putken pitää soveltua BioMerieuxin densitometrin sameusmittaukseen. Pyöreäpohjainen. Putken
yläreuna hieman paksumpi (n.1 mm).
009818 KOEPUTKI MUOVI PS 16X100MM
Tulee soveltua sentrifugointiin.
009831 KOEPUTKI MUOVI PP. KELT. ULKOKIERREKORKILLA 10ML MERK
Nestetiivis, pyöreäpohjainen. Tulee soveltua sentrifugiointii.
324552B KOEPUTKI MUOVI PP 11,5X63MM KIERRETULP+KORKKI
Valkoinen korkki
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä (15 kpl), mutta nimikkeestä 009807 KOEPUTKI
MUOVI PS/PP 12X75MM (KIRKAS PUTKI) näytteitä tulee toimittaa 25kpl.
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
LD08001 KOEPUTKI MUOVI ILMAN TULPPAA
1 | 009807 KOEPUTKI MUOVI PS/PP 12X75MM (KIRKAS PUTKI) |  |  |  |  | 17000 |  | 17000 |  | KPL
2 | 009818 KOEPUTKI MUOVI PS 16X100MM |  |  |  |  | 10100 |  | 10100 |  | KPL
LD08002 KOEPUTKI MUOVI KIERRETULPPA
3 | 009831 KOEPUTKI MUOVI PP. KELT. ULKOKIERREKORKILLA 10ML MERK |  |  |  |  | 2700 |  | 2700 |  | KPL
4 | 324552B KOEPUTKI MUOVI PP 11,5X63MM KIERRETULP+KORKKI |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
5 | 305250 KOEPUTKI SOODALASI OD 12,0 MM |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | KPL
LD08003 KOEPUTKI MUOVI STER
Vaadittavat ominaisuudet
009841B KOEPUTKI MUOVI PP 12X92MM STER WAR/LIKVOR-PUTKI 5ML+ ULKOKIERREKORKKI
Olatava nestetiivis
322961 KOEPUTKI MUOVI PS 16X100MM STER PAINOKORKILLA
Tulee soveltua sentrifugointiin.
009853B KOEPUTKI KARTIO MUOVI PP 10ML STER ULKOKIERREKORKKI, ASTEIKOLLA
nestetiivis, sovelluttava sentrifugiointiin, koko 16mm x 100 mm , ( Enve) TB, mittaasteikko 0.5ml välein.
009844 KOEPUTKI MUOVI PP 16X100MM STER ULKOKIERREKORKILLA
Yksittäin pakattu, nestetiivis ja yöreäpohjainen.
Tulee soveltua sentrifugointiin.
009853 KOEPUTKI KARTIO MUOVI PP ASTEIKOLLA ULKOKIERRETULP 50ML STER. IUI
Ei apuhelmaa. Sovelluttava sentrifugiointiin. Korkeus max 12cm
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä (5 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 009841B KOEPUTKI MUOVI PP 12X92MM STER WAR/LIKVOR-PUTKI 5ML+ ULKOKIERREKORKKI |  |  |  |  | 7235 |  | 7235 |  | KPL
2 | 322961 KOEPUTKI MUOVI PS 16X100MM STER PAINOKORKILLA |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  | KPL
3 | EF00006 KOEPUTKI MUOVI PP/PS 16X100MM STER PYÖREÄPOHJAINEN VALKOINEN ULKOKIERREKORKKI |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | kpl
4 | 009853B KOEPUTKI KARTIO MUOVI PP 10ML STER ULKOKIERREKORKKI ASTEIKOLLA |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | KPL
5 | 322957C KOEPUTKI MUOVI PS 12X75MM STER 5ML KIERRETULPPA |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
6 | 009844 KOEPUTKI MUOVI PP 16X100MM STER ULKOKIERREKORKILLA |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  | KPL
7 | 009853 KOEPUTKI KARTIO MUOVI PP ASTEIKOLLA ULKOKIERRETULP 50ML STER. IUI |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | KPL
LJ06 TULPPA KORKKI TULPPATIIVISTE: Koeputkien korkit/tulpat
Vaadittavat ominaisuudet
324950 KIERRETULPPA MUOVI 11-12MM
Valkoinen korkki. Korkin valinnassa huomioidaan soveltuvuus nimikkeelle 324552B tarjottuun putkeen.
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 5 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
LJ06007 TULPPA KIERRETULPPA MUOVI
1 | 324950 KIERRETULPPA MUOVI 11-12MM |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | KPL
LJ06011 TULPPA KOEPUTKI MUOVI
2 | 324555 KOEPUTKITULPPA MUOVI 11/12 MM "HETULATULPPA" |  |  |  |  | 26000 |  | 26000 |  | KPL
3 | 324556 KOEPUTKITULPPA MUOVI 15/16 MM "HETULATULPPA" |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  | KPL
LF12 MIKROBIOLOGIAN NÄYTTEENOTTO: Mikrobiologiset näytteenottotikut+putket (setti)
Vaadittavat ominaisuudet
325789B MRSA NÄYTTEENOTTORIKASTUSPUTKI+NUKKATIKKU
Nestemäinen MRSA:n kasvua rikastava näytteenottoputki + näytteenottotikku. Säilytys huoneenlämmössä. Soveltuu näytteiden
poolaamiseen (3 näytettä /putki). Soveltuu myös NhO-menetelmille.
327503 MIKROBIOLOGINEN NÄYTTEENOTTOPUTKI STER ULOSTENÄYTTEILLE+TIKKU
Ulostenäytteen ottoon ja kuljetukseen soveltuva Cary Blair kuljetuselatusainetta sisältävä putki ja tikku. Nestemäärä 2 ml.
Sovelluttava FilmArray-PCR-laitteelle.
009013 NÄYTTEENOTTOTIKKU MUOVIVARSI+AMIESKULJETUSPUTKI (SETTI)
Näytteenotto- ja kuljetusputki, joka sisältää 1ml nestemäistä Amies-liuosta. Nukkatikkuun on lisätty kasvisproteiinia, joka parantaa
herkkien bakteerien säilymistä elinvoimaisena. Soveltuu perinteiseen viljelyyn ja viljelyautomaateille sekä mahdollistaa bakteerien,
virusten ja klamydian nukleiini- ja antigeenitestit.
009013B NÄYTTEENOTTOTIKKU+UTM KULJETUSPUTKI VIRUS MUOVIVARSI (SETTI)
UTM-liuosta sisältävä näytteenotto- ja kuljetusputki joka soveltuu viruksille, mykoplasmalle, klamydialle ja ureaplasmalle. Soveltuu
virusviljelyyn, ag-osoitukseen sekä PCR-testiin. Sovelluttava FilmArray- ja GeneXpert-PCR-laitteille. Nestemäärä 3 ml. Nukkatikku
joka soveltuu nenänielunäytteenottoon (taipuvavartinen, ohutpäinen).
307914 NÄYTTEENOTTOTIKKU GEELIKULJETUS PUTKESSA STER
Amies-elatusaine. M40 standardin mukainen. Näytteenottotikku muovivarsi hiilettämässä geelikuljetusputkessa aerobisten ja
anaerobisten bakteerien kuljetukseen ja lyhytaikaiseen säilytykseen. Näytteenottotikun tarttumispää (tulppa) tulee olla riittävän pitkä
(väh. 25mm) ja tukeva, geelipäässä kapea kaula. Näytetikkuun on lisätty kasvisproteiinia, joka parantaa herkkien bakteerien
säilymistä elinkelpoisina. Tarjouksen mukana lähetettävä tutkimustuloksia tärkeimpien bakteerien säilyvyydestä.
EF00007 ANAEROBI NÄYTTEENOTTO- JA KULJETUSAMPULLI
Näytteenotto- ja kuljetus ampulli nestemäisille bakteeriviljelynäytteille. Näyte injektoidaan kumikorkin läpi ampillissa olevan geelin
päälle. Pelkistävät olosuhteet + indikaattori sen toteamiseksi. Takaa anerobien, anaerobien sekä mikroaerofiilien bakteereiden
säilymisen bakteeriviljelyä varten. Tilavuus 5 ml. Säilytys huoneenlämmössä. Ei sisällä tikkua.
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 325789B MRSA NÄYTTEENOTTORIKASTUSPUTKI+NUKKATIKKU |  |  |  |  | 2100 |  | 2100 |  | KPL
2 | 327503 MIKROBIOLOGINEN NÄYTTEENOTTOPUTKI STER ULOSTENÄYTTEILLE+TIKKU |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | KPL
3 | 009013 NÄYTTEENOTTOTIKKU MUOVIVARSI+AMIESKULJETUSPUTKI (SETTI) |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
4 | 009013B NÄYTTEENOTTOTIKKU+UTM KULJETUSPUTKI VIRUS MUOVIVARSI (SETTI) |  |  |  |  | 1050 |  | 1050 |  | KPL
5 | 307914 NÄYTTEENOTTOTIKKU GEELIKULJETUS PUTKESSA STER |  |  |  |  | 16650 |  | 16650 |  | KPL
6 | EF00007 ANAEROBI NÄYTTEENOTTO- JA KULJETUSAMPULLI |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | kpl
LD19 SENTRIFUGIPUTKI SENTRIFUGIPULLO MUOVI
Vaadittavat ominaisuudet
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 5 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 010261B MIKROSENTRIFUGIPUTKI MUOVI PP PUNAINEN 0,5ML TULPPA (PAINOKORKKI) |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | KPL
2 | 010266B MIKROSENTRIFUGIPUTKI MUOVI PP VIHREÄ 0,5ML TULPPA (PAINOKORKKI) |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | KPL
3 | 305364 MIKROSENTRIFUGIPUTKI MUOVI PP 1,5ML TULPPA (PAINOKORKKI) |  |  |  |  | 17000 |  | 17000 |  | KPL
4 | 308057 MIKROSENTRIFUGIPUTKI MUOVI PP 0,5ML TULPPA (PAINOKORKKI) |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | KPL
LF01007 VAKUUMIVERINÄYTEPUTKI HIVENAINE: Hivenaineputket
Vaadittavat ominaisuudet
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 5 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 008964 HIVENAINEPUTKI VALKOINEN KORKKI 10/9ML LISÄAINEETON |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | KPL
2 | 300204 HIVENAINEPUTKI VALKOINEN KORKKI 5/4ML LISÄAINEETON |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  | KPL
3 | 130538 HIVENAINEPUTKI NA-HEPARIINI 7/6ML |  |  |  |  | 750 |  | 750 |  | KPL
4 | EF00003 HIVENAINEPUTKI SEERUMI 7/6ML |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
5 | EF00004 HIVENAINEPUTKI K2 EDTA 7/6ML |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
LF01009 VAKUUMIVERINÄYTEPUTKI LASKO
Vaadittavat ominaisuudet
325042B VAKUUMIPUTKI LA 1.6ML/30MIN PP MUOVI (LAITEKOHTAINEN)
Sovelluttava laitteeseen Vacuette SRS100/II.
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 325042B VAKUUMIPUTKI LA 1.6ML/30MIN PP MUOVI (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 24350 |  | 24350 |  | KPL
LF01 VAKUUMIVERINÄYTTEENOTTO: CPT-putket
Vaadittavat ominaisuudet
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 5 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 130068 VAKUUMIPUTKI CPT 4 ML NA-SITR |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  | KPL
2 | 130071 VAKUUMIPUTKI CPT 8 ML NA-SITR |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  | KPL
LF01 VAKUUMIVERINÄYTTEENOTTO: ACDA- ja ACDB-putket
Vaadittavat ominaisuudet
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 5 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 130073 VAKUUMIPUTKI ACDA 10/8,5ML |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | KPL
2 | 130077 VAKUUMIPUTKI ACDB 6ML |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  | KPL
LF01018 VAKUUMIVERINÄYTTEENOTTOSIIPINEULA: Turvasiipineula
Vaadittavat ominaisuudet
Neuloja koskevat vaatimukset:
Oltava turvatuotteita.
Turvaneuloja koskevat yleiset vaatimukset: tulee pystyä sulkemaan yhdellä kädellä, suljettua neulan turvamekanismia ei tule pystyä
uudeelleen avaamaan. Steriilin pakkauksen tulee olla kevyesti avattava.
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 200 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | GTIN-numero |  | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 315200 VAKUUMIVERINÄYTETURVASIIPINEULA 21G 18CM OHJAIMELLA |  |  | 2448 |  | 2448 |  |  |  | KPL
2 | 315201 VAKUUMIVERINÄYTETURVASIIPINEULA 21G 30CM OHJAIMELLA |  |  | 50088 |  | 50088 |  |  |  | KPL
LF01016 VAKUUMIVERINÄYTTEENOTTONEULA: Turvaneulat
Vaadittavat ominaisuudet
Neuloja koskevat vaatimukset:
Oltava turvatuotteita.
Turvaneuloja koskevat yleiset vaatimukset: tulee pystyä sulkemaan yhdellä kädellä, suljettua neulan turvamekanismia ei tule pystyä
uudeelleen avaamaan. Steriilin pakkauksen tulee olla kevyesti avattava.
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 300 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | GTIN-numero |  | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 130082 NÄYTTEENOTTO TURVANEULA 0,8X32MM OHJAIMELLA |  |  | 124300 |  | 124300 |  |  |  | KPL
2 | 130082B NÄYTTEENOTTO TURVANEULA 0,8X25MM OHJAIMELLA |  |  | 128800 |  | 128800 |  |  |  | KPL
LF01017 VAKUUMIVERINÄYTTEENOTTOTARVIKE
Vaadittavat ominaisuudet
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 5 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 008993 VAKUUMIPUTKIPIDIN LUER ARTERIANÄYTE STER |  |  |  |  | 2800 |  | 2800 |  | KPL
2 | 008998 VAKUUMIPUTKEN TURVAKÄRKI |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | KPL
3 | 310103 LUER LOCK YHDISTÄJÄ VAKUUMIPUTKEEN |  |  |  |  | 3782 |  | 3782 |  | KPL
LF09001 VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI
Vaadittavat ominaisuudet
009028 VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI 10ML BOORIHAPPO (MUOVI)
Sovelluttava laitteille Sysmex UF4000, UC3500, UC1000, Clinitek Status, Clinitek Advantus. Putket testataan ennen hyväksymistä.
315211 VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI 4ML BOORIHAPPO (MUOVI)
Sovelluttava laitteille Sysmex UF4000, UC3500, UC1000, Clinitek Status, Clinitek Advantus. Putket testataan ennen hyväksymistä.
009029 VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI 10ML LISÄAINTON PLCV NONAD
Sovelluttava laitteille Sysmex UF4000, UC3500, UC1000, Clinitek Status, Clinitek Advantus. Putket testataan ennen hyväksymistä.
315214B VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI 6ML LISÄAINTON (MUOVI)
Sovelluttava laitteille Sysmex UF4000, UC3500, UC1000, Clinitek Status, Clinitek Advantus. Putket testataan ennen hyväksymistä.
009029B VIRTSANÄYTEASTIA VAKUUMIPUTKILLE 120ML
yhteensopiva tarjottujen vakuumivirtsaputkien kanssa
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä ( 50 kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 009028 VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI 10ML BOORIHAPPO (MUOVI) |  |  |  |  | 57650 |  | 57650 |  | KPL
2 | 315211 VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI 4ML BOORIHAPPO (MUOVI) |  |  |  |  | 28150 |  | 28150 |  | KPL
3 | 009029 VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI 10ML LISÄAINTON PLCV NONAD |  |  |  |  | 13750 |  | 13750 |  | KPL
4 | 315214B VIRTSANÄYTEPUTKI VAKUUMI 6ML LISÄAINTON (MUOVI) |  |  |  |  | 4450 |  | 4450 |  | KPL
5 | 009029B VIRTSANÄYTEASTIA VAKUUMIPUTKILLE 120ML |  |  |  |  | 40875 |  | 40875 |  | KPL
LF09004 VIRTSANÄYTTEENOTTO LISÄTARVIKE
Vaadittavat ominaisuudet
Tulee soveltua virtsanäyteputki vakuumi kanssa yhteen
301247 VIRTSANKERÄYSASTIA NÄYTTEEN SIIRTOKÄRKI 3L
Astiassa on oltava riittävän tarkka mitta-asteikko, jotta tilavuuden mittaaminen onnistuu astian avulla. Astian korkki oltava niin tiivis
että täyttä astiaa voi kuljettaa vaaka-asennossa
323466 VIRTSANÄYTTEENOTTO SIIRTOADAPTEDI KERÄYSPURKISTA VIRTSANÄYTEPUTKEEN
pillin pituus vähintään 9cm
Alla listatuista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
301247 VIRTSANKERÄYSASTIA NÄYTTEEN SIIRTOKÄRKI 3L (2kpl)
323466 VIRTSANÄYTTEENOTTO SIIRTOADAPTEDI KERÄYSPURKISTA VIRTSANÄYTEPUTKEEN (10kpl)
328881 VIRTSANÄYTTEENKERÄYSTYYNYSETTI STER (2kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 301247 VIRTSANKERÄYSASTIA NÄYTTEEN SIIRTOKÄRKI 3L |  |  |  |  | 4265 |  | 4265 |  | KPL
2 | 323466 VIRTSANÄYTTEENOTTO SIIRTOADAPTEDI KERÄYSPURKISTA VIRTSANÄYTEPUTKEEN |  |  |  |  | 21300 |  | 21300 |  | KPL
3 | 328881 VIRTSANÄYTTEENKERÄYSTYYNYSETTI STER |  |  |  |  | 124 |  | 124 |  | KPL
LF09004 VIRTSANÄYTTEENOTTO LISÄTARVIKE: Virtsankeräyspussi
Vaadittavat ominaisuudet
301247C LASTEN VIRTSANKERÄYSPUSSI
nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä (2kpl)
301247C LASTEN VIRTSANKERÄYSPUSSI
Rivin lisätiedoissa tulee ilmoittaa, onko tuote tyttöjen vai poikien malli.
Sovelluttava sekä vastasyntyneelle sekä isommalle lapselle.
Ei saa sisältää PVC:tä. Lateksiton.
Volyymi vähintään 150ml
Nro | Nimike | Tuotemerkki | Tuotenumero | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 301247C LASTEN VIRTSANKERÄYSPUSSI |  |  | 900 |  | 900 |  | KPL
LD18001 NÄYTEKASETTI MUOVI PATOLOGIA
Vaadittavat ominaisuudet
Kasettien tulee olla tarroitettuna torneissa, kansien tulee olla paikoillaan, valmiiksi auki, kansi aukeaa taaksepäin.
010060 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VAAL.PUN. PIENET REIÄT
Tulee soveltua ja toimia kaikilta osin yhteen seuraavien laitteiden kanssa: Liukumikrotomi Microm HM450, Rotaatiomikrotomit
Microm HM355S Thermo Scientific, Kasetinmerkkauskone Leica IP C, Kudoskuljetuskoneet Milestone Pathos
311200 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VALKOINEN ISOT REIÄT
Tulee soveltua ja toimia kaikilta osin yhteen seuraavien laitteiden kanssa: Liukumikrotomi Microm HM450, Rotaatiomikrotomit
Microm HM355S Thermo Scientific, Kasetinmerkkauskone Leica IP C, Kudoskuljetuskoneet Milestone Pathos
311200C NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VALKOINEN PIENET REIÄT
Tulee soveltua ja toimia kaikilta osin yhteen seuraavien laitteiden kanssa: Liukumikrotomi Microm HM450, Rotaatiomikrotomit
Microm HM355S Thermo Scientific, Kasetinmerkkauskone Leica IP C, Kudoskuljetuskoneet Milestone Pathos
G110570 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN ORANSSI ISOT REIÄT
Tulee soveltua ja toimia kaikilta osin yhteen seuraavien laitteiden kanssa: Liukumikrotomi Microm HM450, Rotaatiomikrotomit
Microm HM355S Thermo Scientific, Kasetinmerkkauskone Leica IP C, Kudoskuljetuskoneet Milestone Pathos
G111058 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN LIILA PIENET REIÄT
Tulee soveltua ja toimia kaikilta osin yhteen seuraavien laitteiden kanssa: Liukumikrotomi Microm HM450, Rotaatiomikrotomit
Microm HM355S Thermo Scientific, Kasetinmerkkauskone Leica IP C, Kudoskuljetuskoneet Milestone Pathos
G112483 NÄYTEKASETTI MAKRO+PIENI KASETTI VAALEANPUN
Makrokasetin tulee sisältää pienen kasetin joka on makrokasetin sisällä. Kasetin tulee soveltua Liukumikrotomi Microm HM450 ja
Kudoskuljettimeen Millestone Pathos
Alla olevista nimikkeistä on lähetettävä näytteet tarjouksen jättöpäivään mennessä.
311200 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VALKOINEN ISOT REIÄT (25kpl)
G110570 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN ORANSSI ISOT REIÄT (25kpl)
010060 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VAAL.PUN. PIENET REIÄT (25kpl)
311200C NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VALKOINEN PIENET REIÄT (25kpl)
G111058 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN LIILA PIENET REIÄT (25kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 010060 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VAAL.PUN. PIENET REIÄT |  |  |  |  | 3600 |  | 3600 |  | KPL
2 | 311200 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VALKOINEN ISOT REIÄT |  |  |  |  | 13600 |  | 13600 |  | KPL
3 | 311200C NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN VALKOINEN PIENET REIÄT |  |  |  |  | 23200 |  | 23200 |  | KPL
4 | G110570 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN ORANSSI ISOT REIÄT |  |  |  |  | 2800 |  | 2800 |  | KPL
5 | G111058 NÄYTEKASETTI MUOVI KANNELLINEN LIILA PIENET REIÄT 6-LOKEROINEN |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | KPL
6 | G112483 NÄYTEKASETTI MAKRO+PIENI KASETTI VAALEANPUN. |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | KPL
LD18 NÄYTEKUPPI NÄYTEPURKKI NÄYTEPUTKI MUOVI: Muut näytteiden käsittelyn tarvikkeet
Vaadittavat ominaisuudet
010062 SOLUMUOVIPALA NÄYTEKASETTIIN 26X32MM
Biopsiapalat eivät saa tarrautua kiinni solumuovipalaan. Palan tulee olla sopivan paksuinen, mutta ei silti tiivis, koska on läpäistävä
eri liuoksia: 10 %:sta formaliinia, PBS:ää, alkoholeja ja ksyleeniä. Palan tulee soveltua valittaviin näytekasetteihin
010062B SOLUMUOVIPALA NÄYTEKASETTIIN STER 26X32MM
Biopsiapalat eivät saa tarrautua kiinni solumuovipalaan. Palan tulee olla sopivan paksuinen, mutta ei silti tiivis, koska on läpäistävä
eri liuoksia: 10 %:sta formaliinia, PBS:ää, alkoholeja ja ksyleeniä. Palan tulee soveltua valittaviin näytekasetteihin. Sovelluttava
autoklaviointiin.
130537 KUDOSNÄYTEPUSSI 3CMX5CM
Tulee olla sopivan tiivis biopsioille ja pussin on läpäistävä eri liuoksia: 10 %:sta formaliini, PBS:ää, alkoholeja ja ksyleeniä.
Saumojen tulee olla helposti aukeavat loppuun saakka. Tulee soveltua valittaviin näytekasetteihin
Alla listatuista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
010062B SOLUMUOVIPALA NÄYTEKASETTIIN STER 26X32MM (25kpl)
305105 LASKUKAMMIO LASI BYRKER KK 76X26MM (5kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 010062 SOLUMUOVIPALA NÄYTEKASETTIIN 26X32MM |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
2 | 010062B SOLUMUOVIPALA NÄYTEKASETTIIN STER 26X32MM |  |  |  |  | 17000 |  | 17000 |  | KPL
3 | 130537 KUDOSNÄYTEPUSSI 3CMX5CM |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | KPL
4 | 305105 LASKUKAMMIO LASI BYRKER KK 76X26MM |  |  |  |  | 125 |  | 125 |  | KPL
5 | 325351 LASKUKAMMIO MUOVI BYRKER KK 75X25MM |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  | KPL
LD18002 NÄYTEKUPPI MUOVI AUTOANALYYSI
Huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 317261 NÄYTEKUPPI MUOVI AUTOANALYYSI 0,5ML |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | KPL
2 | 317262 NÄYTEKUPPI MUOVI AUTOANALYYSI 1,5ML |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | KPL
3 | 317263 NÄYTEKUPPI MUOVI AUTOANALYYSI 2ML |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
LD18 NÄYTEKUPPI NÄYTEPURKKI NÄYTEPUTKI MUOVI: Ster + Ston näytepurkit
Vaadittavat ominaisuudet
010070B NÄYTEPURKKI KAPSARASIA KERTAKÄYTTÖ
Yskösnäytteiden ja sieninäytteiden ottoon. Tarjotun tuotteen tulee olla valoa läpäisemätön, nestetiivis ja kierrekorkilla. koko noin
halk.45mm, kork. 25mm, 10ml
010078 NÄYTEPURKKI MUOVI 25ML LUSIKALLA
Tarjotun tuotteen tulee olla nestetiivis ja ulkokierrekorkilla. Muovi PP, Tarkoitettu ulostenäyyteelle. Tukeva lusikka.
010087B NÄYTEPURKKI MUOVI STON 125ML+PUNAINEN KANSI
Näytepurkki (virtsanäytteille), läpinäkyvä, muovinen, punainen korkki, steriloimaton, korkeus n. 7 cm, tilavuus n. 120 ml. Tarjotun
tuotteen tulee olla nestetiivis
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
010087B NÄYTEPURKKI MUOVI STON 125ML+PUNAINEN KANSI (10kpl)
010103 NÄYTEPURKKI MUOVI STER 100ML KANSI+SINETTI, PURKKI PP spermanäytteet (5kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 010070B NÄYTEPURKKI KAPSARASIA KERTAKÄYTTÖ |  |  |  |  | 3207 |  | 3207 |  | KPL
2 | 010078 NÄYTEPURKKI MUOVI 25ML LUSIKALLA |  |  |  |  | 7056 |  | 7056 |  | KPL
3 | 010087B NÄYTEPURKKI MUOVI STON 125ML+PUNAINEN KANSI |  |  |  |  | 1240 |  | 1240 |  | KPL
4 | 010103 NÄYTEPURKKI MUOVI STER 100ML KANSI+SINETTI, PURKKI PP spermanäytteet |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
LD18 NÄYTEKUPPI NÄYTEPURKKI NÄYTEPUTKI MUOVI: Steriili näytepurkki
Vaadittavat ominaisuudet
010102 NÄYTEPURKKI MUOVI STER 60ML KIERREKANSI
Oltava nestetiivis ja yksittäin pakattu
EF00010 NÄYTEPURKKI MUOVI PP STER 100ML KIERREKANSI
Oltava nestetiivis ja yksittäin pakattu
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotemerkki | Tuotenumero | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | GTIN-numero |  | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 010102 NÄYTEPURKKI MUOVI PP STER 60ML KIERREKANSI |  |  | 700 |  | 700 |  | KPL
2 | EF00010 NÄYTEPURKKI MUOVI PP STER 100ML KIERREKANSI |  |  | 500 |  | 500 |  | kpl
LD18003 NÄYTEPURKKI MUOVI STON: Huumenäytetarvikkeet
Vaadittavat ominaisuudet
G110517 VITRSANÄYTEASTIA PP LÄMPÖMITTARILLA N.120ML (HUUMETESTI)
Tiivis kierrekorkki, joka menee oikeille kierteille eikä vuoda näytepurkin asennosta riippumatta.
010083B NÄYTEPURKKI MUOVI 60ML (HUUMETESTI) KOKO NOIN 38X65MM
Tiivis kierrekorkki, joka menee oikeille kierteille eikä vuoda näytepurkin asennosta riippumatta.
Alla listatuista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
G110517 VITRSANÄYTEASTIA PP LÄMPÖMITTARILLA N.120ML (HUUMETESTI) (10kpl)
010083B NÄYTEPURKKI MUOVI 60ML (HUUMETESTI) KOKO NOIN 38X65MM (6kpl)
324953 SINETTITARRA (HUUMEMÄÄRITYS/NÄYTEPURKKI) (6kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | G110517 VITRSANÄYTEASTIA PP LÄMPÖMITTARILLA N.120ML (HUUMETESTI) |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
2 | 010083B NÄYTEPURKKI MUOVI 60ML (HUUMETESTI) KOKO NOIN 38X65MM |  |  |  |  | 5255 |  | 5255 |  | KPL
3 | 324953 SINETTITARRA (HUUMEMÄÄRITYS/NÄYTEPURKKI) |  |  |  |  | 26 |  | 26 |  | RLL
LD18003 NÄYTEPURKKI MUOVI STON: Tyhjät näytepurkit / patologia
Vaadittavat ominaisuudet
Purkkien kansien tulee olla tiiviitä ja helposti suljettavissa ja avattavissa. Purkkien tulee pysyä tukevasti pystyssä. Purkkien tulee olla
formaliinin kestäviä.
EF00005 NÄYTEPURKKI MUOVI 200-250ML+ METALLINEN KIERREKORKKI
Näytepurkin koko 200-250 ml, muovi kirkas, steriili kierrekorkki, josta hyväksytään myös muovikierrekorkki.
Kaikista nimikkeistä tulee lähettää näytteet tarjousten jättöpäivään mennessä (2kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 317280 NÄYTEPURKKI MUOVI PATOLOGIA 500ML + KANSI |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
2 | 317281 NÄYTEPURKKI MUOVI PATOLOGIA 1000ML + KANSI |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | KPL
3 | 317282 NÄYTEPURKKI MUOVI PATOLOGIA 2500ML + KANSI |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | KPL
4 | 317283 NÄYTEPURKKI MUOVI PATOLOGIA 5000ML + KANSI |  |  |  |  | 180 |  | 180 |  | KPL
5 | 325721B NÄYTEPURKKI (SANKO) MUOVI PATOLOGIA 10000ML + KANSI |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | KPL
6 | EF00005 NÄYTEPURKKI MUOVI 200-250ML+ METALLINEN KIERREKORKKI |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | kpl
LD18003 NÄYTEPURKKI MUOVI STON: Näytepurkit formaliinilla / patologia
Vaadittavat ominaisuudet
Tämän ryhmän nimikkeille tarjottujen tuotteiden näytteet tulee toimittaa erillään muista toimitettavista näytteistä, jotta liuoksia
sisältävät voidaan säilyttää asianmukaisesti.
Mikäli tarjoajan tarjoamat formaliinia sisältävät näytepurkit ovat käytössä (tarjottu näytepurkki on täysin sama kuin käytössä oleva),
ei tällöin tarvitse toimittaa näytettä vaan tarjouksessa tulee olla ko. nimikkeen yhteydessä maininta tarjottu tuote on käytössä.
Hyväksytään pH-arvo +/- 0,2
Näytepurkkien oltava läpinäkyvää kestävää muovia.
Tiivis kierrekorkki, joka menee oikeille kierteille eikä vuoda näytepurkin asennosta riippumatta.
Purkki sisältää 10%:sta formaliinia, puskuroitua (eli 4%:n formaldehydi, fosfaattipuskuroitu pH7,2) (nesteen määrä ilmoitettu
nimikkeen yhteydessä).
Näytepurkkien tarrat ovat suomenkieliset. Näytepurkeissa on vaadittavat varoitustarrat.
Näytepurkissa oleva tarra ei saa peittää koko purkkia, näytepurkissa olevan näytteen näkee avaamatta purkkia.
Paine (käsillä aiheutettu) ei saa halkaista näytepurkkia.
Purkki on tukevarakenteinen, pysyy tukevasti pystyssä. Purkin suuaukko on purkin kokoon suhteutettuna mahdollisimman leveä ja
purkki on matalaprofiilinen.
130248 NÄYTEPURKKI MUOVI 30ML/60ML FORMALIINI 10%
Purkin koko noin 60 ml. Purkki sisältää edellä kuvatun mukaista formaliinia noin 30 ml.
Näytepurkin korkeus enintään 7cm, halkaisija vähintään 4cm. Näytepurkin on sovittava sairaalassa käytössä olevaan
putkipostijärjestelmään, jossa käytettävän putkipostikapselin leveys on 8,8cm (sisämitta).
130248C NÄYTEPURKKI MUOVI 90-125ML/120-250ML FORMALIINI 10%
Purkin koko 120-250 ml. Purkki sisältää edellä kuvatun mukaista formaliinia noin 90-125 ml.
130248E NÄYTEPURKKI MUOVI 7ML/25ML FORMALIINI 10%
Purkin koko noin 25 ml. Purkki sisältää edellä kuvatun mukaista formaliinia noin 7 ml. Purkin korkeus saa olla enintään 8,5 cm.
Purkeissa tarrat, jotka ilmoittavat sisältötiedon ja varoitustarran. Ulkokierrekorkki.
Parasiittinäytteille.
Kaikista nimikkeistä tulee lähettää näytteet tarjousten jättöpäivään mennessä (2kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 130248 NÄYTEPURKKI MUOVI 30ML/60ML FORMALIINI 10% |  |  |  |  | 16199 |  | 16199 |  | KPL
2 | 130248C NÄYTEPURKKI MUOVI 90-125ML/120-250ML FORMALIINI 10% |  |  |  |  | 1855 |  | 1855 |  | KPL
3 | 130248E NÄYTEPURKKI MUOVI 7ML/25ML FORMALIINI 10% |  |  |  |  | 840 |  | 840 |  | KPL
LD18003 NÄYTEPURKKI MUOVI STON: Näytepurkki etanolilla
Vaadittavat ominaisuudet
130248D NÄYTEPURKKI MUOVI 10ML/50MLPEG + KANSI
Näytepurkki, läpinäkyvää kestävää muovia.
Tiivis kierrekorkki, joka menee oikeille kierteille eikä vuoda näytepurkin asennosta riippumatta.
Purkin koko n. 50 ml. Purkki sisältää PEG-etanolifiksatiiviä sytologisille näytteille (sis. 50% etanolia) 10 ml. Purkeissa tarrat, jotka
ilmoittavat sisältötiedon ja varoitustarran. Tarrat suomeksi
Kaikista nimikkeistä tulee lähettää näytteet tarjousten jättöpäivään mennessä (2kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 130248D NÄYTEPURKKI MUOVI 10ML/50MLPEG + KANSI |  |  |  |  | 2335 |  | 2335 |  | KPL
LJ07001 LABORATORIO KULJETUS/SÄILYTYSPAKKAUS: Kuljetuslaukut, -laatikot ja tarvikkeet
Huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 323754 LABORATORIO KULJETUSPAKKAUS (AMPULLIRASIA STYROXIA 6 AMPULLIA) |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | KPL
2 | 323756 LABORATORIO LÄHETYSPAKKAUS (KULJETUSRASIA 15 PUTKELLE) |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | KPL
3 | G110267 Kuljetuslaiukku 10L sinettihihna styrox |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | KPL
4 | EF00002 Kuljetuslaukku 25L hihnalla ja dokumenttitaskulla styrox |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | KPL
5 | G111914 KULJETUSPUSSI NÄYTTEILLE 490X450MM SALPASULKU NESTETIIVIS |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | KPL
6 | 326628B KULJETUSLAUKUN/-LAATIKON IMULIINA LABRA imukyky 120ML |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | KPL
7 | 326628B KULJETUSLAUKUN/-LAATIKON IMULIINA LABRA imukyky 1500ML |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | KPL
LJ07001 LABORATORIO KULJETUS/SÄILYTYSPAKKAUS: Eristelaukut
Huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | G110267 Eristelaukku kuljetuslaatikolle 305x160x240mm |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | KPL
2 | G110267 Kuljetuslaatikko 270x125x180mm |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | KPL
3 | G110267 Eristelaukku kuljetuspurkille Ø138x165mm |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | KPL
4 | G110267 Kuljetuspurkki Ø112x130mm |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | KPL
LF04003 NÄYTTEENOTTOTIKKU: Tehdaspuhtaat
Vaadittavat ominaisuudet
302313 NÄYTTEENOTTOTIKKU STON PUUVARSI PIENI PÄÄ
suora, tukeva varsi. Tulisi olla pakattuna 10-20 kpl pakkauksiin
302313B NÄYTTEENOTTOTIKKU STON PUUVARSI ISO PÄÄ
suora, tukeva varsi.
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 302313 NÄYTTEENOTTOTIKKU STON PUUVARSI PIENI PÄÄ |  |  |  |  | 188400 |  | 188400 |  | KPL
2 | 302313B NÄYTTEENOTTOTIKKU STON PUUVARSI ISO PÄÄ |  |  |  |  | 8900 |  | 8900 |  | KPL
3 | 310873 NÄYTTEENOTTOTIKKU STON ALUMIINIVARSI |  |  |  |  | 19600 |  | 19600 |  | KPL
LF04003 NÄYTTEENOTTOTIKKU: Steriilit
Vaadittavat ominaisuudet
310785B NÄYTTEENOTTOTIKKU STER PUUVARSI PIENI PÄÄ (2tikkua/pss)
Pumpulitikku muovivarrella vaihtoehtoisesti, jos puuvartisia ei saada. Tukeva varsi (ei taipuisa)
310785B NÄYTTEENOTTOTIKKU STER PUUVARSI PIENI PÄÄ (10tikkua/pss)
Pumpulitikku muovivarrella vaihtoehtoisesti, jos puuvartisia ei saada. Tukeva varsi (ei taipuisa)
009018 NÄYTTEENOTTOTIKKU STER MUOVIVARSI (NENÄ-NIELU NÄYTTEENOTTO)
Katkaisukohta noin 4-7cm nukkapäästä. Irtoamaton nukka.Ohut päinen, taipuva vartinen. Yksittäin pakattu.
009018B NÄYTTEENOTTOTIKKU STER MUOVIVARSI NAILONKUITU
Katkaisukohta noin 8cm nukkapäästä. Irtoamaton nukka. Isompi päinen. Yksittäin pakattu.
309400B NÄYTTEENOTTOTIKKU DACRON ALUMIINIVARSI STERIILI
Yksittäin pakattu
009018C NÄYTTEENOTTOTIKKU KAHDELLA TIKULLA STER MUOVIVARSI NAILONKUITU
Muovivarsi katkaisukohta n. 2 cm. Tikun tulee soveltua PCR diagnostiikkaan GeneXpert laitteistolla.
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 310785B NÄYTTEENOTTOTIKKU STER PUUVARSI PIENI PÄÄ (2tikkua/pss) |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
2 | 310785B NÄYTTEENOTTOTIKKU STER PUUVARSI PIENI PÄÄ (10tikkua/pss) |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | KPL
3 | 009018 NÄYTTEENOTTOTIKKU STER MUOVIVARSI (NENÄ-NIELU NÄYTTEENOTTO) |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | KPL
4 | 009018B NÄYTTEENOTTOTIKKU STER MUOVIVARSI NAILONKUITU |  |  |  |  | 6700 |  | 6700 |  | KPL
5 | 309400B NÄYTTEENOTTOTIKKU DACRON ALUMIINIVARSI STERIILI |  |  |  |  | 1930 |  | 1930 |  | KPL
6 | 009018C NÄYTTEENOTTOTIKKU KAHDELLA TIKULLA STER MUOVIVARSI NAILONKUITU |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | KPL
LF10001 TERVEYDENHUOLLON NÄYTTEENOTTOTARVIKE: Steriilit näytteenottoharjat
Vaadittavat ominaisuudet
009025C NÄYTTEENOTTOHARJA SYTOLOGINEN PAPA ROVEX CERVEX KUMIHARJA
Sovelluttava laitteelle Hologic, ThinPre. Papanäyte.
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 009025D NÄYTTEENOTTOHARJA SYTOLOGINEN STER YKS.PAKATTU |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | KPL
2 | 009025B NÄYTTEENOTTOHARJA SYTOLOGINEN 2,0MM (NÄYTTEENOTTOTIKKU HARJALLA) |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | KPL
3 | 009025C NÄYTTEENOTTOHARJA SYTOLOGINEN PAPA ROVEX CERVEX KUMIHARJA |  |  |  |  | 325 |  | 325 |  | KPL
LF TERVEYDENHUOLLON NÄYTTEENOTTOTARVIKE
Vaadittavat ominaisuudet
326653 VAUVAN KANTAPÄÄN LÄMMITIN
ei saa ylikuumentua, aktivoinnin sujuttava helposti
Alla olevista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
326653 VAUVAN KANTAPÄÄN LÄMMITIN (20kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 020983 LASTAIN PUU KK (SPAATTELI) |  |  |  |  | 62100 |  | 62100 |  | KPL
2 | 301780 PAPALASTAIN PUU AYRE |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | PKT
3 | 326653 VAUVAN KANTAPÄÄN LÄMMITIN |  |  |  |  | 8050 |  | 8050 |  | KPL
LD14 MALJA MUOVI
Vaadittavat ominaisuudet
Maljojen tulee olla käsiteltäessä helposti avattavia. Maljat eivät saa olla liian liukkaita. Sovelluttava AES APS 300, APS 320 ja APS
ONE elatusaineiden annostelulaitteisiin laitteissa olevien asetusten mukaan.
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 300058 PETRIMALJA MUOVIA 90 MM NYSTYRÄT TYHJÄ KIRKAS |  |  |  |  | 137500 |  | 137500 |  | KPL
2 | 300058B PETRIMALJA MUOVI 90 MM NYSTYRÄT TYHJÄ VIHREÄ |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | KPL
3 | 300058C PETRIMALJA MUOVIA 90 MM NYSTYRÄT TYHJÄ KELTAINEN |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 |  | KPL
4 | 301744 PETRIMALJA MUOVIA 90 MM SILEÄ TYHJÄ KIRKAS |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | KPL
LC05 ANNOSTELUPIPETTIKÄRKI
Vaadittavat ominaisuudet
021633 PIPETTIKÄRKI STON 300 UL-350UL (LAITEKOHTAINEN)
Valmiiksi koteloihin pakattuna. Saman kärjen pitää sopia yksikanavaisiin Biohit proline, Biohit mLINE ja ja Finnpitte 4500 - pipetteihin
021624C PIPETTIKÄRKI 10-100UL SUODATINKÄRKI "ART" STER / PUHDASTILA
Sartoriuksen Tacha pipetteihin sopivat. Valmiiksi koteloihin pakattu
021627B PIPETTIKÄRKI STER 5000UL FILTTERILL
Sartoriuksen Tacha pipetteihin sopivat. Valmiiksi koteloihin pakattu
021637B PIPETTIKÄRKI STON 1-10ML (LAITEKOHTAINEN)
Sartoriuksen Tacha pipetteihin sopivat. Valmiiksi koteloihin pakattu
021636 PIPETTIKÄRKI STON 5ML (LAITEKOHTAINEN)
Sartoriuksen Tacha pipetteihin sopivat. Valmiiksi koteloihin pakattu
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
LC05 ANNOSTELUPIPETTIKÄRKI
1 | 021364 PIPETTIKÄRKI STON 50UL - 1200UL (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | KPL
2 | 021624B PIPETTIKÄRKI STER 100UL-5000UL (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
3 | 021629B PIPETTIKÄRKI STON 10-1000UL (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 10080 |  | 10080 |  | KPL
4 | 021633 PIPETTIKÄRKI STON 300 UL-350UL (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 8640 |  | 8640 |  | KPL
5 | 324346B PIPETTIKÄRKI STON 0,5UL - 200UL (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 48000 |  | 48000 |  | KPL
6 | 021622 PIPETTIKÄRKI FILTT. STER 5-200UL (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | KPL
7 | 021624E PIPETTIKÄRKI FILTT. STER 100-1000U COVID+NOVO (LAITEKOHATAINEN) |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | KPL
8 | 323311 PIPETTIKÄRKI FILTT. STER 0,5-5mL (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  | KPL
9 | 323310 PIPETTIKÄRKI FILTT. STER 0,1-10UL (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | KPL
10 | 021629D PIPETTIKÄRKI FILTT. 0,2-10UL REFILLKIT (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
11 | 021629C PIPETTIKÄRKI FILTT.0,2-10UL STARTERKIT (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
12 | 021624C PIPETTIKÄRKI 10-100UL SUODATINKÄRKI "ART" STER / PUHDASTILA |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | KPL
13 | 021627B PIPETTIKÄRKI STER 5000UL FILTTERILL |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | KPL
14 | 021637B PIPETTIKÄRKI STON 1-10ML (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
15 | 021636 PIPETTIKÄRKI STON 5ML (LAITEKOHTAINEN) |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | KPL
LD15003 PASTEURPIPETTI MUOVI STON
Vaadittavat ominaisuudet
130139 PIPETTI PASTEUR KK STON 3ML LDPE KIRKAS
mitta-asteikko, muovi joustavaa, ja muovin laatu sellainen että näyte pysyy pipetissä
130084 PIPETTI PASTEUR 1ML STON LDPE KIRKAS
mitta-asteikko 0,25ml ja 0,5 ja 0,75ml, ja 1ml. muovi joustavaa ja pipetin tulee olla kärjestä kapeneva. Pituus vähintään 15cm.
Muovin laatu selainen että näyte pysyy pipetissä.
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä (25kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 130139 PIPETTI PASTEUR KK STON 3ML LDPE KIRKAS |  |  |  |  | 54500 |  | 54500 |  | KPL
2 | 130084 PIPETTI PASTEUR 1ML STON LDPE KIRKAS |  |  |  |  | 12500 |  | 12500 |  | KPL
LD15004 PASTEURPIPETTI MUOVI STER
Vaadittavat ominaisuudet
G110568 PIPETTI PASTEUR LDPE STER 1ML/5ML
mitta-asteikko 0,5ml ja 1ml, muovi tarpeeksi jäykkä ja pipetin tulee olla kärjestä kapeneva. steriili, enintään 5 kpl samassa pussissa,
Muovin laatu sellainen että näyte pysyy pipetissä.
EF00008 PIPETTI PASTEUR MUOVI STER
pituus vähintään 17cm, yksittäin pakattu, ei asteikkoa
Alla listatuista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
010134 PIPETTI PASTEUR PE MUOVI STER YKSITTÄIN PAKATTU 3ML (3kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 010134 PIPETTI PASTEUR PE MUOVI STER YKSITTÄIN PAKATTU 3ML |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | KPL
2 | G110568 PIPETTI PASTEUR LDPE STER 1ML/5ML |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | KPL
3 | EF00008 PIPETTI PASTEUR MUOVI STER |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | kpl
LF05003 PURISTUSSIDE/STAASSI
Vaadittavat ominaisuudet
130081 KERTAKÄYTTÖSTAASI LATEKSITON
rullatavara, pidätetään oikeus valita 2 tuotetta (hajuherkät)
Alla listatuista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
130081 KERTAKÄYTTÖSTAASI LATEKSITON (3 rullaa)
303574 PURISTUSSIDE AVATTAVA MK (STAASSI) (1kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 130081 KERTAKÄYTTÖSTAASI LATEKSITON |  |  |  |  | 9525 |  | 9525 |  | KPL
2 | 303574 PURISTUSSIDE AVATTAVA MK (STAASSI) |  |  |  |  | 515 |  | 515 |  | KPL
LF03002 AVOVERINÄYTTEENOTTOTARVIKE
Vaadittavat ominaisuudet
009008 LASKOPIPETTI MUOVIA MITTA-ASTEIKOLLA 4X230MM
Telinekohtainen tuote, sovittava Vacuette telineeseen 727111
Alla listatuista nimikkeistä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä
301611B AVONEULA VERINÄYTTEENOTTOON 40MM 19G STER (100kpl)
009033B AVONEULA VERINÄYTTEENOTTOON 40MM 18G STER (100kpl)
301612C AVONEULA VERINÄYTTEENOTTOON 40MM 20G STER (100kpl)
325632B AVONEULA VERINÄYTTEENOTTOON 21G MIKRONEULA (HANKALAT SUONET) (100kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 301611B AVONEULA VERINÄYTTEENOTTOON 40MM 19G STER |  |  |  |  | 5800 |  | 5800 |  | KPL
2 | 009033B AVONEULA VERINÄYTTEENOTTOON 40MM 18G STER |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | KPL
3 | 301612C AVONEULA VERINÄYTTEENOTTOON 40MM 20G STER |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | KPL
4 | 325632B AVONEULA VERINÄYTTEENOTTOON 21G MIKRONEULA (HANKALAT SUONET) |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | KPL
5 | 009008 LASKOPIPETTI MUOVIA MITTA-ASTEIKOLLA 4X230MM |  |  |  |  | 2400 |  | 2400 |  | KPL
LF02002 IHOPISTOSVERINÄYTELANSETTI: Turvalansetti 3-pistos
Vaadittavat ominaisuudet
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä (100kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 301724 VERILANSETTI TURVA STER 2,4MM 3-pistos |  |  |  |  | 226000 |  | 226000 |  | KPL
LF02002 IHOPISTOSVERINÄYTELANSETTI: Kantapäälansetti
Vaadittavat ominaisuudet
Jokaisesta nimikkeestä on toimitettava näyte tarjousten jättöpäivään mennessä (100kpl)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 301724B KANTAPÄÄLANSETTI VASTASYNT-KESKONEN 1-2,5KG, 1,75X0,85MM, VIILTÄVÄ |  |  |  |  | 650 |  | 650 |  | KPL
2 | 301724C KANTAPÄÄLANSETTI VASTASYNT- YLI2,5 KG, 1,0X2,5MM, VIILTÄVÄ |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  | KPL
3 | 301724F KANTAPÄÄLANSETTI KESKONEN ALLE 1KG 0.65X1,4MM, VIILTÄVÄ |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  | KPL
LK15002 VILJELYSILMUKKA VILJELYSAUVA MUOVI STER
Vaadittavat ominaisuudet
Viljelysilmukkoja ja -sauvoja koskevat yleiset vaatimukset: sauvassa ja/tai silmukassa ei saa olla valusaumaa, joka raapii agarin
pintaa. Sauvojen/silmukoiden varsi ei saa olla muodoltaan litteä.
Viljelysilmukkojen- ja/tai sauvojen ei tarvitse olla yksittäin pakattuja
303670B VILJELYSAUVA JÄYKKÄ STERILI
pyöreä pää
EF0009 VILJELYSAUVA JÄYKKÄ STERILI, KANTTINEN MUOTO
muodoltaa kanttinen
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 303607 VILJELYSILMUKKA MUOVI STER 10UL |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
2 | 303619 VILJELYSILMUKKA MUOVI STER 1UL |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | KPL
3 | 303670 VILJELYSAUVA MUOVI STERILI SUORA |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | KPL
4 | 303670B VILJELYSAUVA JÄYKKÄ STERILI |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
5 | EF00009 VILJELYSAUVA JÄYKKÄ STERIILI, KANTTINEN MUOTO |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | kpl
L LABORATORIOTARVIKKEET: Mikrobien viljelyn kasvatusympäristö
Vaadittavat ominaisuudet
G112492 ANAEROBIPUSSI
Tarjottava erikseen anaerobipussi jossa on 2 maljaa ja 4 maljaa.
Kaasukehitin systeemi anaerobiolosuhteiden luomiseksi anaerobibakteerien kasvattamiseksi elatusainemaljoilla. Tulee sisältää
pussin sulkumekanismilla, kaasukehittimen sekä anaerobi-indikaattorin. Kaasukehitin ja anaerobi-indikaattori kuiva (ei tarvitse
nestelisäystä).
G112493 ANAEROBIKEHITIN LAATIKKOON, ERI KOOT
kuiva kehitin n. 2.5L astioihin. Mieluiten indikaattori mukana.
G112494 MIKROFIILINEN HCO2 YMPÄRISTÖ
Kaasukehitin systeemi mikroaerofiilisten olosuhteiden luomiseksi kampylobakteerien kasvattamiseksi elatusainemaljoilla.
Kaasukehitin kuiva (ei tarvitse nestelisäystä).
G112495 HIILIDIOKSIIDI CO2 YMPÄRISTÖ, PUSSI KAHDELLE MALJALLE
Kaasukehitin systeemi hiilidioksidiolosuhteiden luomiseksi kapnofiilisten bakteerien kasvattamiseksi elatusainemaljoilla. Tulee
sisältää pussin sulkumekanismilla, kaasukehittimen. Kaasukehitin kuiva (ei tarvitse nestelisäystä). Kasvatusolosuhteen
hiilidioksidipitoisuus n. 5%.
Nro | Nimike | Tuotemerkki | Tuotenumero | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | GTIN-numero |  | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | G112492 ANAEROBIPUSSI 2 maljaa |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | KPL
2 | G112492 ANAEROBIPUSSI 4 maljaa |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | KPL
3 | G112493 ANAEROBIKEHITIN LAATIKKOON, ERI KOOT |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | KPL
4 | G112494 MIKROFIILINEN HCO2 YMPÄRISTÖ |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | KPL
5 | G112495 HIILIDIOKSIDI CO2 YMPÄRISTÖ, PUSSI KAHDELLE MALJALLE |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | KPL
6 | G112496 ANAEROBITESTI, INDIKAATIOLIUSKA ANAEROBIOLOSUHTEIDEN TOTEAMISEEN |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  | KPL
L LABORATORIOTARVIKKEET: Veriviljelypullo
Huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 130029 VERIVILJELYPULLO BACTEC PEDS PLUS/F |  |  |  |  | 825 |  | 825 |  | KPL
2 | 130030 VERIVILJELYPULLO BACTEC PLUS FAEROBI |  |  |  |  | 19762 |  | 19762 |  | KPL
3 | 130031 VERIVILJELYPULLO BACTEC PLUS FANAEROBI |  |  |  |  | 19615 |  | 19615 |  | KPL
L LABORATORIOTARVIKKEET: Kemikaalit, värit, suolaliuokset
Vaadittavat ominaisuudet
Alla olevat nimikkeet valitaan samalta toimittajalta. Tuotteiden tulee olla pakattuna lasipulloon, max 1l/plo
006273 KRISTALLIVIOLETTI LIUOS MIKROSK 1L
006478 LUGOLIN LIUOS MIKROSK 1L
007709 SAFRANIINILIUOS MIKROSK 1L
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | 006273 KRISTALLIVIOLETTI LIUOS MIKROSK 1L |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | PLO
2 | 006478 LUGOLIN LIUOS MIKROSK 1L |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | PLO
3 | 007709 SAFRANIINILIUOS MIKROSK 1L |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | PLO
4 | G111016 PYYHINKIEKKO 2,8-5,0MM 220CM |  |  |  |  | 360 |  | 360 |  | KPL
5 | G112162 STERNHEIMER-VÄRJÄYS/VIRTSAN SAKAN VÄRJÄYS |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | PKT
6 | 130268 KEITTOSUOLA-ASTIA 10L |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | AST
7 | G112168 HYALURONIDAASI 500MG |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | AST
8 | G112141 NATRIUMLAURYYLISULFAATTILIUOS 2,6% (OPTIIKAN KIRKASTE) |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | PLO
9 | 006956 NATRIUMHYPOKLORIITTILIUOS 10% 1L |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  | PLO
10 | G112221 MIKROSKLOOPIN PUHDISTUSNESTE ISOPROPANOLI 500ML 40-50% |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | PLO
11 | G112222 NATRIUMSITRAATTI 3.1% 500ML |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | PLO
12 | G112228 VERIRYHMÄSEROLOGIAN VASTA-AINEET (manuaalitekniikka) |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | KPL
13 | G112236 INR KALIBRAATIOTARVIKKEET |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | KPL
14 | G112219 SEERUMI HIIRI 5ML KILPIRAUHASTUTKIMUKSET |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | KPL
L LABORATORIOTARVIKKEET: Muut laboratoriotarvikkeet
Vaadittavat ominaisuudet
300068 MIKROTOMITERÄ KK P80 MM
käyttäjäystävällinen, hyvä leikkausjälki
Alla olevista nimikkeistä tulee lähettää näytteet tarjousten jättöpäivään mennessä
300068 MIKROTOMITERÄ KK P80 MM (2pkt)
Muuta huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
1 | G111908 KAASUSÄILIÖ FLAMEBOY/FIREBOY |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | KPL
2 | 323229 PH-LIUSKA 4.0-7.0 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | PKT
3 | 300068 MIKROTOMITERÄ KK P80 MM |  |  |  |  | 17500 |  | 17500 |  | KPL
4 | 302521 SOLUVILJELYPULLO MUOVI 50ML/25 STER |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | KPL
5 | 021495B SUOJAPAPERI PINNOITETTU 40CMX50M |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  | RLL
6 | 011343 SULKIJAKALVO, PARAFILMI 5CMX75M |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | RLL
7 | G112247 MINICON konsentrointikammio |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  | KPL
8 | G112388 SENTRIFUGIPUTKI KITTI STER PRP-HOI PRP-HOITO |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | KIT
9 | G111759 KONTAKTIMALJA MUOVI 55MM STER |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  | KPL
10 | G111611 LASKEUMAMALJA MUOVI 90MM STER |  |  |  |  | 1320 |  | 1320 |  | KPL
11 | G112373 KK KYVETTI NEONATAL TOTAL SERUM BILIRUBIN |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | KPL
L LABORATORIOTARVIKKEET: Laitekohtaiset tarvikkeet
Huomioitavaa
Tuotteen tiedot kenttään tulee ilmoittaa tuotteesta
• mitat
• tilavuus
• materiaali
• steriili/steriloimat (ster/ston)
• korkin väri, mikäli tuote korkillinen ja korkki irrallinen (kierre/paino)
Nro | Nimike | Tuotteen tiedot (mitat, tilavuus | Tuotenumero | GTIN-numero |  | Arvioitu vuosikulutusmäärä EPSHP | Arvioitu vuoisikulutusmäärä muut | Arvioitu vuosikulutusmäärä yhteensä | Hinta, eur | Hintayksikkö | Toimitusaika, työpäivää | Osastopakkauskoko, kappaletta | Oston eräkoko, kappaletta | PVC selvitys / onko tuotteessa PVC:tä | Lisätiedot
L ESIKÄSITTELIJÄN PUTKET
1 | 130497 KOEPUTKI 5ML PP 13X75MM ESIKÄSITTELIJÄ |  |  |  |  | 45000 |  | 45000 |  | KPL
2 | 130497B KOEPUTKI 5ML PP 13X75MM ESIKÄSITTELIJÄ STACKPACK |  |  |  |  | 31000 |  | 31000 |  | KPL
3 | 130498 KIERREKORKKI HD-PE VÄRITÖN ESIKÄSITTELIJÄ |  |  |  |  | 63000 |  | 63000 |  | KPL
LD22 KRYOTARVIKE LABORATORIO
4 | G112441 KRYOPUTKILAATIKKKO LAITEKOHTAINEN |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | kpl
5 | G112440 KRYOPUTKI 3ML LAITEKOHTAINEN |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | kpl

## Apusivu (hidden)
3.0.138C
Excel version: 15.0
Default fileformat: 51
TPNro | TP20200017
ImportType | T
Key1
Key2
CheckSum | 97c0ff2cff5f6cb113e41003d6f12ccd